鼎讯 射频信号源模块 DXSL系列

名称：射频信号源模块

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

DXSL是一款高性价比、小型化微波信号源。在 9kHz～20GHz 的频率范围内提供大动态输出功率(-120dBm～+17dBm)、高杂散信号抑制、低相位噪声、卓越的信号纯度与频率稳定性。DXSL信号发生器主要应用于移动通信、国防军工、雷达、电子对抗、航空航天、教育、科研等领域。具有调制、扫频、测量频率、编程和压控调节等功能。可同时显示输出信号的频率、幅度、相位、占空比等参数。并具有10MHz外部参考输入功能。具有优良的幅频特性以及多功能、高性能、高性价比、便携式等特点。应用于半导体、雷达、量子、通信等领域的器件、模块、组件、系统的调试与测试。

- 二、功能特点

- *仪器使用界面：中文或英文，满足不同用户需求。

- *Linux操作界面:具有高安全性，高可用性，易于维护，可在任何硬件上运行。

- *高性能：拥有 9kHz 至 20 GHz 的宽频率范围以及1us的时间分辨率，让您可以更快查看更多信号细节。

- *多种分析功能：具有调制、扫频、测量频率、编程和压控调节等功能。

- *高速度：硬件加速的功率测量、快速显示更新速率、以及快速扫描等功能特性可以大大缩短测试时间。能够提供经过校正的测量结果，支持更短的设置时间和自定义测量显示，从而帮助您更快地找出并解决问题。

- *易于组成自动化测试系统

- 1.开放的Linux操作系统。

- 2.USB接口、LAN接口，方便用户组成自动测试系统。

- 3.远程控制指令兼容主流同类仪器。

- 四、一般参数

- *频率范围：4KHz-400MHz\3GHz\8GHz\9GHz\15GHz\20GHz

- *频率稳定度：±0.5ppm

- *频率准确度：1*10-6

- *DAC精度：14bit

- *杂散抑制：>55dBc典型

- *谐波抑制：<40dBc典型

- *本振切换时间：400us

- *频率准确度：±0.5ppm（常温，工作5分钟后测试）

- *输出RF个数：1个, 50Ω SMA

- *输出电平：-55 dBm to +10dBm

- *相噪：10 kHz offset < -110 dBc/Hz （1GHz CW, 0 dBm）

- *外参考输入：10MHz,50Ω SMA， 功率：5±2dBm

- *触发输入：50Ω SMA，LVTTL 0～3.3V，功能可自定义

- *触发输出：50Ω SMA，LVTTL 0～3.3V，功能可自定义

- *GPIO：LVTTL 0～3.3V IO口（支持PPS输入和B码输入）

- *工作温度：-20℃～ +60℃

- *存贮温度：-55℃～＋85℃

- *数据接口：USB3.0 Micro-B

- *电源：USB3.0供电 DC:5V±5%

- *控制接口：Micro USB3.0（配USB3.0数据线1根）

- *射频输入：SMA

- 五、产品型号及配置

- 1、DXSL-404B：4KHz-400MHz

- 2、DXSL-430B：4KHz-3GHz

- 3、DXSL-460B：4KHz-6GHz

- 4、DXSL-480B：4KHz-8GHz

- 5、DXSL-490B：4KHz-9GHz

- 6、DXSL-4150B：4KHz-15GHz

- 7、DXSL-4200B：4KHz-20GHz

- (40MHz带宽）

- 七、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914